Con el objetivo de analizar el valor de la IA en el mundo de las energías renovables, se le encomendará el diseño de una instalación de placas solares destinadas al autoconsumo de un domicilio particular.

El propio chatbot debe pedirle al usuario una serie de preguntas que se le proporcionarán para que este pueda empezar con su propuesta de diseño. Estos datos de partida son:

- Ubicación geográfica: La vivienda se encuentra dentro de Valledupar, por la parte noroeste de la ciudad.

- Orientación, ángulo del techo y espacio disponible: Se trata de una azotea plana a unos 25 metros de altura y con un espacio libre para la instalación de 25 m².

- Sombra: A esta altura no existe vegetación u otros edificios alrededor que puedan dar sombra a las placas.

- Consumo energético: A continuación, se ofrece un desglose por meses del consumo eléctrico de la vivienda:

| Mes | Energía consumida (kWh) |
| --- | --- |
| Enero | 246 |
| Febrero | 256 |
| Marzo | 262 |
| Abril | 286 |
| Mayo | 232 |
| Junio | 204 |
| Julio | 104 |
| Agosto | 93 |
| Septiembre | 243 |
| Octubre | 255 |
| Noviembre | 276 |
| Diciembre | 305 |

Esta tabla es el consumo del domicilio

Detalles técnicos: El sistema eléctrico del hogar es monofásico (230 Vca) y sin ningún inversor instalado.

Presupuesto y preferencias: Se estima un presupuesto de entre 9000 y 1500 millones de pesos, no se tiene ninguna preferencia de marca y el objetivo es conseguir una reducción en la factura de la luz.